## Impianti 2026
ACME IMPIANTI S.R.L. — IMPIANTI CLIENTI: MANUTENZIONI E VERIFICHE PERIODICHE
agg. 29/09/2026 (Giulia) — date 462 dai verbali che mandano i clienti; visite dai rapportini
N. | Cliente | Indirizzo | Comune | Referente / tel. | Tipo locale | Impianti | Ultima verifica DPR 462 | Periodicità | Organismo | Contratto manut. | Ultima visita | Note
A | CONDOMINI (parti comuni — contratti con l'amministratore)
1 | Condominio Via Saragozza 118 | Via Saragozza 118 | Bologna | Studio Amm. Righi — 051 000 2231 | Condominio | parti comuni, luci emergenza scale (12), citofoni |  |  |  | semestrale | 2026-05-12 | chiavi dal consigliere sig. Pasi (int. 4)
2 | Condominio Via Andrea Costa 88 | Via Andrea Costa 88 | Bologna | Amm. Geom. Tarozzi 051/0004418 | Condominio | parti comuni, luci emergenza (16), autoclave | 2021-10-19 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-05-19 | portiere sig. Melloni, 7-12
3 | Condominio Residenza Le Querce | Via Toscana 94 | Bologna | Studio Amm. Righi — 051 000 2231 | Condominio | luci emergenza (14), cancello autom., autorimessa |  |  |  | semestrale | 05/2026
4 | Condominio Via Massarenti 190 | Via Massarenti 190 | Bologna | Amm. Bernardoni 335.000.1187 | Condominio | parti comuni, luci emergenza (10) |  |  |  | semestrale | 2026-05-06
5 | Condominio Via del Pratello 21 | Via del Pratello 21 | Bologna | Studio Gardini Amministrazioni 051 000 7730 | Condominio | luci emergenza (6), citofoni |  |  |  | annuale | 2026-04-22 | contratto annuale firmato 2024
6 | Condominio Via Zanardi 330 | Via Zanardi 330 | Bologna | Amm. Bernardoni 335.000.1187 | Condominio | parti comuni, luci emergenza (8) |  |  |  | semestrale | 2026-06-15
7 | Condominio Residenza Beverara — autorimessa | Via della Beverara 64 | Bologna | Amm. Geom. Tarozzi 051/0004418 | Condominio — autorimessa interrata (48 box) | luci emergenza (18), rivelazione fumi, SPD | 2025-05-14 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-05-14 | custode 7-13
8 | Condominio Via Stalingrado 47 | Via Stalingrado 47 | Bologna | Studio Amm. Righi — 051 000 2231 | Condominio | luci emergenza (9) |  |  |  | semestrale | 2026-05-20
9 | Condominio Via Corticella 145 | Via di Corticella 145 | Bologna | Amm. Lambertini 347 000 5521 | Condominio | parti comuni, luci emergenza (12) |  |  |  | semestrale | 2026-05-27 | preavviso 2 giorni in bacheca
10 | Condominio Via San Donato 88 | Via San Donato 88 | Bologna | Amm. Lambertini 347 000 5521 | Condominio | luci emergenza (8), citofoni |  |  |  | sem. | 12/05/26
11 | Condominio Via dell'Arcoveggio 70 | Via dell'Arcoveggio 70 | Bologna | Studio Gardini Amministrazioni 051 000 7730 | Condominio | luci emergenza (11), autorimessa |  |  |  | semestrale | 2026-03-10 | amministratore cambiato a luglio (prima Bernardoni)
12 | Condominio Via Ferrarese 155 | Via Ferrarese 155 | Bologna | Amm. Bernardoni 335.000.1187 | Condominio | luci emergenza (10) |  |  |  | semestrale | 2026-06-08
13 | Condominio Via Galliera 42 | Via Galliera 42 | Bologna | Studio Amm. Righi — 051 000 2231 | Condominio | parti comuni, luci emergenza (20), ascensore (quadro) | 2022 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-05-26 | portineria 8-12 / 15-18
14 | Condominio Via Emilia Levante 212 | Via Emilia Levante 212 | Bologna | Amm. Lambertini 347 000 5521 | Condominio | luci emergenza (7) |  |  |  | semestrale | 2026-06-18
15 | Condominio Via Mazzini 12 | Via Mazzini 12 | Bologna | Amm. Bernardoni 335.000.1187 | Condominio | luci emergenza (4), citofoni |  |  |  | a chiamata |  | non vuole il contratto
16 | Condominio Via Murri 55 | Via Augusto Murri 55 | Bologna | Studio Gardini Amministrazioni 051 000 7730 | Condominio | parti comuni, luci emergenza (12) |  |  |  | semestrale | 2026-06-03
17 | Condominio Il Parco | Via Porrettana 300 | Casalecchio di Reno | Amm. Fabbri 051 000 9012 | Condominio | luci emergenza (24), autorimessa, cancelli |  |  |  | semestrale | 2026-07-21
18 | Condominio Via Libia 31 | Via Libia 31 | Bologna | Amm. Lambertini 347 000 5521 | Condominio | parti comuni, citofonia, cancello automatico |  |  |  | annuale | 2025-11-17
19 | Condominio Via Bellaria 9 | Via Bellaria 9 | San Lazzaro di Savena | Amm. Fabbri 051 000 9012 | Condominio | luci emergenza (8) |  |  |  | semestrale | 2026-06-13
20 | Condominio Via Nazionale 12 | Via Nazionale 12 | Castel Maggiore | Amm. Fabbri 051 000 9012 | Condominio | parti comuni, citofoni |  |  |  | annuale | 2026-02-11
21 | Condominio Residence Due Torri | Via Guelfa 8 | Bologna | Studio Amm. Righi — 051 000 2231 | Condominio | luci emergenza (15), autorimessa |  |  |  | semestrale | 2026-04-28
22 | Condominio Via Lame 104 | Via delle Lame 104 | Bologna | Amm. Geom. Tarozzi 051/0004418 | Condominio | luci emergenza (10) |  |  |  | semestrale | 2026-05-29
B | STUDI MEDICI E AMBULATORI
23 | Studio dentistico Corvi | Via Saragozza 40 | Bologna | Dott.ssa Elena Corvi — 051 000 6618 | Studio dentistico (3 riuniti) | elettrico, terra, luci emergenza (4) | 2024-05-03 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-05-12 | verbale 462 in cartella Corvi
24 | Poliambulatorio Santo Stefano | Via Santo Stefano 102 | Bologna | sig.ra Monari (segreteria) 051 000 3380 | Poliambulatorio (6 ambulatori + prelievi) | luci emergenza (22), IRAI, UPS | 2024-11-26 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-05-26
25 | Studio Odontoiatrico Dr. Lolli & Associati | Via Massarenti 12 | Bologna | Dr. Lolli 339 000 4471 | Studio odontoiatrico | elettrico, terra, luci emergenza (5) | 2025-03-18 | biennale | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-06-09
26 | Centro Fisioterapia Reno | Via Marconi 50 | Casalecchio di Reno | Dott. Stagni 051 000 5147 | Fisioterapia e riabilitazione | elettrico, luci emergenza (6) | 2025-10-08 | 2 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | annuale | 2026-04-15
27 | Studio pediatrico associato Bolognina | Via di Corticella 20 | Bologna | Dr.ssa Pirazzoli 051 000 2290 | Studio medico pediatrico | elettrico, terra, luci emergenza (3) | nov-24 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | maggio 2026
28 | Ambulatorio veterinario San Mamolo | Via San Mamolo 64 | Bologna | Dr. Vitali 348 000 1290 | Ambulatorio veterinario | elettrico, terra, luci emergenza (3) | 2023-02-14 |  | Ispettiva Padana S.r.l. | no
29 | Studio dentistico Bernardi | Via Emilia 251 | San Lazzaro di Savena | Dott. Bernardi 051 000 6630 | Studio dentistico | elettrico, terra, luci emergenza (4) | 2025-06-10 | 2 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-06-10
30 | Centro prelievi LabSan Emilia | Via Emilia Ponente 88 | Bologna | Dott.ssa Neri 051 000 8813 | Centro prelievi | luci emergenza (8), UPS | 2025-11-05 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-05-05
31 | Studio medico associato Dr. Fantini | Via Risorgimento 180 | Zola Predosa | Dr. Fantini 051 000 7124 | Medicina generale (3 medici) | elettrico, terra, luci emergenza (4) | 2025-01-21 | 2 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | semestrale | 2026-07-08
C | NEGOZI, UFFICI, BAR E RISTORANTI
32 | Farmacia Dott. Gamberini | Via Mazzini 88 | Bologna | Dott. Gamberini 051 000 4120 | Farmacia (con cabina misure pressione) | luci emergenza (6), UPS | 2021-11-16 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | semestrale | 2026-05-16
33 | Centro estetico Aura | Via Andrea Costa 14 | Bologna | sig.ra Baldini 333 000 7812 | Centro estetico | elettrico, luci emergenza (2) | mai fatta |  |  | no |  | chiesto preventivo manutenzione 2025
34 | Forno Pasticceria Marchetti | Via San Vitale 71 | Bologna | sig. Marchetti 051 000 3345 | Laboratorio panificio + negozio | forza motrice, luci emergenza (4) | 2022-06-07 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-05-07 | entrare dal retro (forno dalle 4)
35 | Ferramenta Dall'Olio | Via Emilia Levante 40 | Bologna | sig. Dall'Olio 051 000 1987 | Negozio ferramenta | elettrico, terra | 2021-10-26 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | no
36 | Parrucchiere Linea Capelli | Via Mascarella 33 | Bologna | sig.ra Rizzi 349 000 6602 | Parrucchiere | elettrico | 2023-04-12 |  | Verifiche Felsinee S.r.l. | no
37 | Studio commercialista Guidi & Pini | Via Marconi 34 | Bologna | rag. Pini 051 000 2765 | Ufficio (studio professionale) | elettrico, rete dati, luci emergenza (8) | 2022-09-29 | 5 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | annuale | 2026-05-04
38 | Agenzia assicurazioni Reno Assicura | Via Garibaldi 7 | Casalecchio di Reno | sig. Cevenini 051 000 5580 | Ufficio | elettrico, luci emergenza (5) | 2023-11-09 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | semestrale | 2026-05-09
39 | Bar Pasticceria Il Portico | Via Indipendenza 60 | Bologna | sig. Zanetti 338 000 9014 | Bar | elettrico, luci emergenza (3) | 2022-02-21 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-06-21 | chiuso il lunedì
40 | Trattoria da Nerina | Via del Pratello 70 | Bologna | sig.ra Nerina 051 000 3021 | Ristorante (80 coperti) | elettrico, cucina, luci emergenza (6) | 2022-11-23 | 5 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-05-23 | mai prima delle 15
41 | Pizzeria Vesuvio al Navile | Via di Saliceto 3 | Bologna | sig. Esposito 347 000 2210 | Pizzeria | elettrico, forno elettrico | 2024-03-05 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | no
42 | Ottica Ghelli | Via Ugo Bassi 15 | Bologna | sig. Ghelli 051 000 2644 | Negozio | elettrico, luci emergenza (3) | 2023-05-30 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-05-30
43 | Abbigliamento Bottega 23 | Via d'Azeglio 23 | Bologna | sig.ra Fini 051 000 7790 | Negozio abbigliamento | elettrico, luci emergenza (4) | 3.11.21 | 5 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 04/05/2026
44 | Market Due Madonne S.r.l. | Via Due Madonne 40 | Bologna | sig. Rossetti (resp. punto vendita) 051 000 6190 | Supermercato (900 m²) | luci emergenza (36), IRAI, UPS, celle frigo | 2025-01-28 | 2 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | trimestrale | 2026-08-26
45 | Studio notarile Mazzacurati | Via Farini 11 | Bologna | sig.ra Orsi (segreteria) 051 000 2208 | Ufficio (studio notarile) | elettrico, UPS, rete dati | 2022-10-18 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | annuale | 2025-11-10
46 | Tabaccheria Il Sigaro | Via Libia 60 | Bologna | sig. Minarini 051 000 4471 | Tabaccheria | elettrico | 10/2021 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | no
47 | Palestra Fit Lab Navile | Via Stendhal 21 | Bologna | sig. Guerra 340 000 8836 | Palestra | elettrico, luci emergenza (12), spogliatoi | 2021-12-13 | 5 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-06-13
48 | Cremeria Saragozza | Via Saragozza 90 | Bologna | sig.ra Lolli 051 000 5812 | Laboratorio gelateria + negozio | forza motrice, luci emergenza (3) | 2023-07-11 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-06-11
49 | Studio legale Avv. Brighenti | Via Santo Stefano 30 | Bologna | Avv. Brighenti 051 000 2381 | Ufficio (studio legale) | elettrico, rete dati | 2022-12-01 | 5 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | no
50 | Lavasecco Pulito Express | Via delle Lame 50 | Bologna | sig.ra Cocchi 051 000 6645 | Lavanderia | forza motrice, luci emergenza (2) | 2021-10-05 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | semestrale | 2026-04-05
51 | Macelleria Gardenghi | Via Mazzini 140 | Bologna | sig. Gardenghi 051 000 3907 | Macelleria (celle frigo) | forza motrice, luci emergenza (2) | 2024-09-17 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-06-17
52 | Showroom Casa Emilia | Via Bentini 20 | Castel Maggiore | sig. Tinti 051 000 8870 | Showroom / negozio (1.200 m²) | luci emergenza (28), IRAI | 2023-03-21 | 5 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-05-21
53 | Cartoleria Il Quaderno | Via Irnerio 40 | Bologna | sig.ra Cavazza 051 000 2213 | Negozio | elettrico | 2022-01-18 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | no
D | CAPANNONI, OFFICINE E LABORATORI
54 | Officina Meccanica F.lli Zambelli | Via dell'Industria 18 | Zola Predosa | sig. Zambelli 051 000 7412 | Capannone officina meccanica | elettrico, terra, luci emergenza (14), compressori | 2021-03-20 | 5 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | annuale | 2026-03-02
55 | Carrozzeria Nuova Reno | Via del Lavoro 44 | Casalecchio di Reno | sig. Poggi 051 000 5731 | Carrozzeria con cabina di verniciatura (zona ATEX) | elettrico, ATEX cabina, luci emergenza (6) | 2023 | 2 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | semestrale | 2026-05-15 | verbale 2023 non trovato, anno da Poggi
56 | Falegnameria Bonfiglioli | Via Roma 88 | Granarolo dell'Emilia | sig. Bonfiglioli 051 000 6027 | Falegnameria | forza motrice, aspirazione, luci emergenza (5) | 2022-04-05 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-06-05
57 | Grafiche Navile | Via della Beverara 120 | Bologna | sig. Melega 051 000 3356 | Tipografia | elettrico, terra, forza motrice | 2021-11-30 | 5 anni | OdI Emilia Controlli | annuale | 2025-12-02
58 | Emilia Log S.r.l. | Via Aldina 5 | Calderara di Reno | sig. Biagini (magazzino) 335 000 4480 | Magazzino / capannone logistica (3.500 m²) | luci emergenza (64), IRAI, portoni sezionali | 2022-07-12 | 5 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | trimestrale | 2026-08-20 | accesso da cancello 2, DPI obbligatori
59 | Pasta Fresca Bolognina | Via Ferrarese 30 | Bologna | sig.ra Govoni 051 000 4402 | Laboratorio alimentare | forza motrice, luci emergenza (4) | 2023-10-24 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-06-24
60 | Candida Service Lavanderia industriale | Via Emilia 40 | Anzola dell'Emilia | sig. Scagliarini 051 000 7359 | Lavanderia industriale | forza motrice, luci emergenza (12) | 2022-11-02 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | semestrale | 2026-05-02
61 | Torneria Val di Reno | Via Porrettana 100 | Sasso Marconi | sig. Venturi 051 000 8127 | Capannone produzione | forza motrice, luci emergenza (10) | 2024-06-18 | 5 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | semestrale | 2026-06-18
62 | Auto Stalingrado | Via Stalingrado 97 | Bologna | sig. Tassinari 051 000 2754 | Officina auto (ponte sollevatore, fossa) | elettrico, terra | 2022-11-08 | 5 anni | OdI Emilia Controlli | no
63 | Laboratorio orafo Righetti | Via Clavature 8 | Bologna | sig. Righetti 051 000 2396 | Laboratorio orafo | elettrico, allarme | 2023-01-17 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | no
64 | Deposito bevande Selva | Via Nazionale 50 | Pianoro | sig. Selva 051 000 7780 | Magazzino | elettrico, luci emergenza (6) | 2023-10-12 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | semestrale | 2026-04-12
65 | Plastica Emiliana S.r.l. | Via Saliceto 18 | Castel Maggiore | ing. Barbieri 051 000 9923 | Capannone produzione (stampaggio) | forza motrice, luci emergenza (20), IRAI | 2022-05-10 | 5 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | semestrale | 2026-07-10
66 | Autolavaggio Bazzanese | Via Bazzanese 60 | Casalecchio di Reno | sig. Cotti 347 000 6618 | Autolavaggio | elettrico, terra, pompe | 2024-02-06 | 5 anni | OdI Emilia Controlli | annuale | 2025-11-25
67 | Officina Elettromeccanica Brini | Via del Tipografo 12 | Bologna | sig. Brini 051 000 6154 | Capannone | forza motrice, luci emergenza (8) | 2025-09-15 | 5 anni | Verifiche Felsinee S.r.l. | sem. (dal 09/2026) |  | nuovo cliente da settembre
68 | Ricambi Pizzirani | Via Marco Polo 60 | Bologna | sig. Pizzirani 051 000 3317 | Magazzino | elettrico, luci emergenza (6) | 2023-08-29 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | semestrale | 2026-07-01
E | SCUOLE, STRUTTURE RICETTIVE E SPORTIVE
69 | Scuola dell'infanzia paritaria Il Girasole | Via Beroaldo 12 | Bologna | suor Maria Grazia 051 000 4436 | Scuola materna paritaria (90 bambini) | luci emergenza (26), IRAI, EVAC | 2024-11-19 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-05-19 | interventi solo a scuola chiusa (dopo le 16:30)
70 | Asilo nido Piccoli Passi | Via Jussi 20 | San Lazzaro di Savena | sig.ra Mingardi 051 000 7703 | Asilo nido privato | luci emergenza (10), IRAI | 2025-02-25 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-06-25
71 | Hotel Porta Galliera | Via Galliera 90 | Bologna | sig. Serra (manutenzione) 051 000 2461 | Albergo (38 camere) | luci emergenza (54), IRAI, EVAC | 2024-10-22 | 2 anni | Tecnoverifiche Reno S.r.l. | trimestrale | 2026-09-02
72 | Casa di riposo Villa Serena | Via Val di Zena 3 | Pianoro | sig.ra Bassi (direzione) 051 000 7768 | Casa di riposo (60 posti) | luci emergenza (80), IRAI, gruppo elettrogeno | 2025-04-08 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | trimestrale | 2026-08-27
73 | Circolo Tennis Bologna Est A.S.D. | Via Rimesse 5 | Bologna | sig. Nanni 339 000 5501 | Circolo sportivo (spogliatoi, bar) | elettrico, luci emergenza (9), illuminazione campi | 2023-11-11 | 5 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | semestrale | 2026-05-11
74 | Cinema Nosadella | Via Nosadella 15 | Bologna | sig. Magnani 051 000 5850 | Cinema (180 posti) | luci emergenza (30), IRAI | 2025-10-14 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | semestrale | 2026-06-20
75 | Scuola di danza Pas de Deux A.S.D. | Via Bentivogli 40 | Bologna | sig.ra Ferri 348 000 3375 | Scuola di danza / palestra | elettrico, luci emergenza (6) | 2025-06-03 |  | Verifiche Felsinee S.r.l. | semestrale | 2026-06-03
F | CANTIERI
76 | Cantiere Palazzo Santoro (Edilnova Costruzioni) | Via Castiglione 11 | Bologna | geom. Santoro in cantiere | Cantiere (ristrutturazione) | quadri ASC, terra di cantiere | 2024-11-02 | 2 anni | Ispettiva Padana S.r.l. | no |  | impianto di cantiere nostro; denuncia fatta dall'impresa
77 | Cantiere Via Ferrarese 210 (Costruzioni Galletti) | Via Ferrarese 210 | Bologna | geom. Galletti 335 000 2276 | Cantiere | quadri ASC, terra di cantiere | 2025-09-01 | 2 anni | OdI Emilia Controlli | no
78 | Cantiere capannone Edil Lavino | Via Lavino 88 | Zola Predosa | geom. Tozzi 347 000 9120 | Cantiere | quadri ASC | 2026-04-13 | 2 anni |  | no |  | prima verifica: 2 anni dalla messa in esercizio
G | PRIVATI
79 | Villa Rambaldi | Via Castiglione 300 | Pianoro | sig. Rambaldi 335 000 7730 | Abitazione privata (villa) | domotica, cancello, fotovoltaico |  |  |  | annuale | 2025-11-21
80 | Casa Monti | Via Augusto Murri 120 | Bologna | sig.ra Monti 051 000 3398 | Abitazione privata | elettrico, allarme |  |  |  | annuale | 2026-03-15
Totale impianti in elenco: 80