## Listino 2026-2
ARVANI ELETTROTECNICA S.p.A. — Via dell'Artigianato 41, 25030 Castel Mella (BS) — P.IVA IT02846190987
LISTINO PREZZI 2026/2 — in vigore dal 1° ottobre 2026 — sostituisce il listino 2026/1 del 1° febbraio 2026
Prezzi di listino in Euro, IVA esclusa, per singolo pezzo salvo diversa indicazione. Resa franco destino per ordini superiori a 600,00 € netti. Gli sconti si applicano secondo la classe indicata e le condizioni commerciali in essere.
Codice articolo | EAN | Descrizione | Famiglia | Classe sconto | Conf. | U.M. | Prezzo listino € | Prezzo prec. € | Var. % | Note
AR10206 | 8031234100077 | Interruttore magnetotermico 1P+N C6 4,5 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 19.5 | 18.7 | +4,3%
AR10210 | 8031234100145 | Interruttore magnetotermico 1P+N C10 4,5 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 18.5 | 17.6 | +5,1%
AR10213 | 8031234100213 | Interruttore magnetotermico 1P+N C13 4,5 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 18.5 | 17.6 | +5,1%
AR10216 | 8031234100282 | Interruttore magnetotermico 1P+N C16 4,5 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 18.5 | 17.6 | +5,1%
AR10220 | 8031234100350 | Interruttore magnetotermico 1P+N C20 4,5 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 18.5 | 17.6 | +5,1%
AR10225 | 8031234100428 | Interruttore magnetotermico 1P+N C25 4,5 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 18.5 | 17.6 | +5,1%
AR10232 | 8031234100497 | Interruttore magnetotermico 1P+N C32 4,5 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 18.5 | 17.6 | +5,1%
AR10240 | 8031234100565 | Interruttore magnetotermico 1P+N C40 4,5 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 22.2 | 21.1 | +5,2%
AR11206 | 8031234100633 | Interruttore magnetotermico 1P+N B6 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 30.3 | 29 | +4,5%
AR11210 | 8031234100701 | Interruttore magnetotermico 1P+N B10 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 28.8 | 27.4 | +5,1%
AR11213 | 8031234100770 | Interruttore magnetotermico 1P+N B13 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 28.8 | 27.4 | +5,1%
AR11216 | 8031234100848 | Interruttore magnetotermico 1P+N B16 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 28.8 | 27.4 | +5,1%
AR11220 | 8031234100916 | Interruttore magnetotermico 1P+N B20 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 28.8 | 27.4 | +5,1%
AR11225 | 8031234100985 | Interruttore magnetotermico 1P+N B25 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 28.8 | 27.4 | +5,1%
AR11232 | 8031234101050 | Interruttore magnetotermico 1P+N B32 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 28.8 | 27.4 | +5,1%
AR11240 | 8031234101128 | Interruttore magnetotermico 1P+N B40 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 34.2 | 32.9 | +4,0%
AR12106 | 8031234101197 | Interruttore magnetotermico 1P C6 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 14.6 | 14 | +4,3%
AR12110 | 8031234101265 | Interruttore magnetotermico 1P C10 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 13.8 | 13.2 | +4,5%
AR12113 | 8031234101333 | Interruttore magnetotermico 1P C13 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 13.8 | 13.2 | +4,5%
AR12116 | 8031234101401 | Interruttore magnetotermico 1P C16 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 13.8 | 13.2 | +4,5%
AR12120 | 8031234101470 | Interruttore magnetotermico 1P C20 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 13.8 | 13.2 | +4,5%
AR12125 | 8031234101548 | Interruttore magnetotermico 1P C25 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 13.8 | 13.2 | +4,5%
AR12132 | 8031234101616 | Interruttore magnetotermico 1P C32 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 13.8 | 13.2 | +4,5%
AR12140 | 8031234101685 | Interruttore magnetotermico 1P C40 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 16.6 | 15.8 | +5,1%
AR12150 | 8031234101753 | Interruttore magnetotermico 1P C50 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 21.3 | 20.5 | +3,9%
AR12163 | 8031234101821 | Interruttore magnetotermico 1P C63 6 kA 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 12 | pz | 24.7 | 23.5 | +5,1%
AR12206 | 8031234101890 | Interruttore magnetotermico 1P+N C6 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 28.6 | 27.5 | +4,0%
AR12210 | 8031234101968 | Interruttore magnetotermico 1P+N C10 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 26.9 | 25.9 | +3,9%
AR12213 | 8031234102033 | Interruttore magnetotermico 1P+N C13 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 26.9 | 25.9 | +3,9%
AR12216 | 8031234102101 | Interruttore magnetotermico 1P+N C16 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 26.9 | 25.9 | +3,9%
AR12220 | 8031234102170 | Interruttore magnetotermico 1P+N C20 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 26.9 | 25.9 | +3,9%
AR12225 | 8031234102248 | Interruttore magnetotermico 1P+N C25 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 26.9 | 25.9 | +3,9%
AR12232 | 8031234102316 | Interruttore magnetotermico 1P+N C32 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 26.9 | 25.9 | +3,9%
AR12240 | 8031234102385 | Interruttore magnetotermico 1P+N C40 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 32.5 | 31.1 | +4,5%
AR12306 | 8031234102453 | Interruttore magnetotermico 2P C6 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 58.2 | 56 | +3,9%
AR12310 | 8031234102521 | Interruttore magnetotermico 2P C10 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 55.2 | 52.8 | +4,5%
AR12313 | 8031234102590 | Interruttore magnetotermico 2P C13 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 55.2 | 52.8 | +4,5%
AR12316 | 8031234102668 | Interruttore magnetotermico 2P C16 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 55.2 | 52.8 | +4,5%
AR12320 | 8031234102736 | Interruttore magnetotermico 2P C20 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 55.2 | 52.8 | +4,5%
AR12325 | 8031234102804 | Interruttore magnetotermico 2P C25 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 55.2 | 52.8 | +4,5%
AR12332 | 8031234102873 | Interruttore magnetotermico 2P C32 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 55.2 | 52.8 | +4,5%
AR12340 | 8031234102941 | Interruttore magnetotermico 2P C40 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 66.6 | 63.4 | +5,0%
AR12350 | 8031234103016 | Interruttore magnetotermico 2P C50 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 85.5 | 81.8 | +4,5%
AR12363 | 8031234103085 | Interruttore magnetotermico 2P C63 6 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 97.8 | 94 | +4,0%
AR12410 | 8031234103153 | Interruttore magnetotermico 3P C10 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 88.4 | 84.6 | +4,5%
AR12413 | 8031234103221 | Interruttore magnetotermico 3P C13 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 88.4 | 84.6 | +4,5%
AR12416 | 8031234103290 | Interruttore magnetotermico 3P C16 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 88.4 | 84.6 | +4,5%
AR12420 | 8031234103368 | Interruttore magnetotermico 3P C20 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 88.4 | 84.6 | +4,5%
AR12425 | 8031234103436 | Interruttore magnetotermico 3P C25 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 88.4 | 84.6 | +4,5%
AR12432 | 8031234103504 | Interruttore magnetotermico 3P C32 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 88.4 | 84.6 | +4,5%
AR12440 | 8031234103573 | Interruttore magnetotermico 3P C40 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 105.6 | 101.5 | +4,0%
AR12450 | 8031234103641 | Interruttore magnetotermico 3P C50 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 136.3 | 131.1 | +4,0%
AR12463 | 8031234103719 | Interruttore magnetotermico 3P C63 6 kA 3 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 4 | pz | 158.1 | 150.6 | +5,0%
AR12510 | 8031234103788 | Interruttore magnetotermico 4P C10 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 113.3 | 108.4 | +4,5%
AR12513 | 8031234103856 | Interruttore magnetotermico 4P C13 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 113.3 | 108.4 | +4,5%
AR12516 | 8031234103924 | Interruttore magnetotermico 4P C16 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 113.3 | 108.4 | +4,5%
AR12520 | 8031234103993 | Interruttore magnetotermico 4P C20 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 113.3 | 108.4 | +4,5%
AR12525 | 8031234104068 | Interruttore magnetotermico 4P C25 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 113.3 | 108.4 | +4,5%
AR12532 | 8031234104136 | Interruttore magnetotermico 4P C32 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 113.3 | 108.4 | +4,5%
AR12540 | 8031234104204 | Interruttore magnetotermico 4P C40 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 136 | 130.1 | +4,5%
AR12550 | 8031234104273 | Interruttore magnetotermico 4P C50 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 174.7 | 168 | +4,0%
AR12563 | 8031234104341 | Interruttore magnetotermico 4P C63 6 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 201.7 | 193 | +4,5%
AR13206 | 8031234104419 | Interruttore magnetotermico 1P+N C6 10 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 49.3 | 47.2 | +4,4%
AR13210 | 8031234104488 | Interruttore magnetotermico 1P+N C10 10 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 46.7 | 44.5 | +4,9%
AR13213 | 8031234104556 | Interruttore magnetotermico 1P+N C13 10 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 46.7 | 44.5 | +4,9%
AR13216 | 8031234104624 | Interruttore magnetotermico 1P+N C16 10 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 46.7 | 44.5 | +4,9%
AR13220 | 8031234104693 | Interruttore magnetotermico 1P+N C20 10 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 46.7 | 44.5 | +4,9%
AR13225 | 8031234104761 | Interruttore magnetotermico 1P+N C25 10 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 46.7 | 44.5 | +4,9%
AR13232 | 8031234104839 | Interruttore magnetotermico 1P+N C32 10 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 46.7 | 44.5 | +4,9%
AR13240 | 8031234104907 | Interruttore magnetotermico 1P+N C40 10 kA 2 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 6 | pz | 55.5 | 53.4 | +3,9%
AR13516 | 8031234104976 | Interruttore magnetotermico 4P C16 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 179.7 | 172 | +4,5%
AR13520 | 8031234105041 | Interruttore magnetotermico 4P C20 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 179.7 | 172 | +4,5%
AR13525 | 8031234105119 | Interruttore magnetotermico 4P C25 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 179.7 | 172 | +4,5%
AR13532 | 8031234105188 | Interruttore magnetotermico 4P C32 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 179.7 | 172 | +4,5%
AR13540 | 8031234105256 | Interruttore magnetotermico 4P C40 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 215.7 | 206.4 | +4,5%
AR13550 | 8031234105324 | Interruttore magnetotermico 4P C50 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 278.6 | 266.6 | +4,5%
AR13563 | 8031234105393 | Interruttore magnetotermico 4P C63 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 320 | 306.2 | +4,5%
AR14516 | 8031234105461 | Interruttore magnetotermico 4P D16 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 194.9 | 186.5 | +4,5%
AR14520 | 8031234105539 | Interruttore magnetotermico 4P D20 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 194.9 | 186.5 | +4,5%
AR14525 | 8031234105607 | Interruttore magnetotermico 4P D25 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 194.9 | 186.5 | +4,5%
AR14532 | 8031234105676 | Interruttore magnetotermico 4P D32 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 194.9 | 186.5 | +4,5%
AR14540 | 8031234105744 | Interruttore magnetotermico 4P D40 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 233.9 | 223.8 | +4,5%
AR14550 | 8031234105812 | Interruttore magnetotermico 4P D50 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 300.7 | 289.1 | +4,0%
AR14563 | 8031234105881 | Interruttore magnetotermico 4P D63 10 kA 4 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 3 | pz | 345.3 | 332 | +4,0%
AR19001 | 8031234105959 | Contatto ausiliario 1NA+1NC per magnetotermici serie AMX, 0,5 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 1 | pz | 31.3 | 29.8 | +5,0%
AR19002 | 8031234106024 | Contatto di segnalazione guasto 1NA+1NC, 0,5 moduli | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 1 | pz | 36.2 | 34.6 | +4,6%
AR19011 | 8031234106093 | Sganciatore a lancio di corrente 110-415 V ca, 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 1 | pz | 61 | 58.4 | +4,5%
AR19012 | 8031234106161 | Sganciatore di minima tensione 230 V ca, 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 1 | pz | 74.4 | 71.2 | +4,5%
AR19021 | 8031234106239 | Pettine di collegamento 1P+N 12 moduli 63 A | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 10 | pz | 22.8 | 21.9 | +4,1%
AR19022 | 8031234106307 | Pettine di collegamento 3P+N 12 moduli 63 A | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 10 | pz | 40.2 | 38.7 | +3,9%
AR19023 | 8031234106376 | Pettine di collegamento 1P+N 57 moduli tagliabile | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 5 | pz | 67.7 | 64.5 | +5,0%
AR19031 | 8031234106444 | Coprimorsetti piombabile per 1 modulo | Magnetotermici serie AMX e accessori | A1 | 20 | pz | 3.04 | 2.9 | +4,8%
AR221253 | 8031234106512 | Interruttore differenziale puro 2P 25 A 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 60.2 | 58.2 | +3,4% | Fuori produzione — sostituito da AR222253
AR221254 | 8031234106581 | Interruttore differenziale puro 2P 25 A 300 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 56.6 | 54.7 | +3,5%
AR221403 | 8031234106659 | Interruttore differenziale puro 2P 40 A 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 67.5 | 65.2 | +3,5% | Fuori produzione — sostituito da AR222403
AR221404 | 8031234106727 | Interruttore differenziale puro 2P 40 A 300 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 63.4 | 61.3 | +3,4%
AR221633 | 8031234106796 | Interruttore differenziale puro 2P 63 A 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 87.6 | 85 | +3,1% | Fuori produzione — sostituito da AR222633
AR221634 | 8031234106864 | Interruttore differenziale puro 2P 63 A 300 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 82.7 | 79.9 | +3,5%
AR222253 | 8031234106932 | Interruttore differenziale puro 2P 25 A 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 74.8 | 72.6 | +3,0%
AR222254 | 8031234107007 | Interruttore differenziale puro 2P 25 A 300 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 70.2 | 68.2 | +2,9%
AR222403 | 8031234107076 | Interruttore differenziale puro 2P 40 A 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 84.1 | 81.3 | +3,4%
AR222404 | 8031234107144 | Interruttore differenziale puro 2P 40 A 300 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 79.1 | 76.4 | +3,5%
AR222633 | 8031234107212 | Interruttore differenziale puro 2P 63 A 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 109.2 | 106 | +3,0%
AR222634 | 8031234107281 | Interruttore differenziale puro 2P 63 A 300 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 102.1 | 99.6 | +2,5%
AR223253 | 8031234107359 | Interruttore differenziale puro 2P 25 A 30 mA tipo F 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 122.5 | 118.4 | +3,5%
AR223403 | 8031234107427 | Interruttore differenziale puro 2P 40 A 30 mA tipo F 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 136.6 | 132.6 | +3,0%
AR223633 | 8031234107496 | Interruttore differenziale puro 2P 63 A 30 mA tipo F 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 177.2 | 172.9 | +2,5%
AR241253 | 8031234107564 | Interruttore differenziale puro 4P 25 A 30 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 125.8 | 121.5 | +3,5% | Fuori produzione — sostituito da AR242253
AR241254 | 8031234107632 | Interruttore differenziale puro 4P 25 A 300 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 118.2 | 114.2 | +3,5%
AR241255 | 8031234107700 | Interruttore differenziale puro 4P 25 A 500 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 118.2 | 114.2 | +3,5%
AR241403 | 8031234107779 | Interruttore differenziale puro 4P 40 A 30 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 140.2 | 136.1 | +3,0% | Fuori produzione — sostituito da AR242403
AR241404 | 8031234107847 | Interruttore differenziale puro 4P 40 A 300 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 131.7 | 127.9 | +3,0%
AR241405 | 8031234107915 | Interruttore differenziale puro 4P 40 A 500 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 131.7 | 127.9 | +3,0%
AR241633 | 8031234107984 | Interruttore differenziale puro 4P 63 A 30 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 182.7 | 177.4 | +3,0% | Fuori produzione — sostituito da AR242633
AR241634 | 8031234108059 | Interruttore differenziale puro 4P 63 A 300 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 172.5 | 166.7 | +3,5%
AR241635 | 8031234108127 | Interruttore differenziale puro 4P 63 A 500 mA tipo AC 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 172.5 | 166.7 | +3,5%
AR242253 | 8031234108196 | Interruttore differenziale puro 4P 25 A 30 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 153.4 | 148.9 | +3,0%
AR242254 | 8031234108264 | Interruttore differenziale puro 4P 25 A 300 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 143.5 | 140 | +2,5%
AR242255 | 8031234108332 | Interruttore differenziale puro 4P 25 A 500 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 143.5 | 140 | +2,5%
AR242403 | 8031234108400 | Interruttore differenziale puro 4P 40 A 30 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 171 | 166.8 | +2,5%
AR242404 | 8031234108479 | Interruttore differenziale puro 4P 40 A 300 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 160.7 | 156.8 | +2,5%
AR242405 | 8031234108547 | Interruttore differenziale puro 4P 40 A 500 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 160.7 | 156.8 | +2,5%
AR242633 | 8031234108615 | Interruttore differenziale puro 4P 63 A 30 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 225 | 217.4 | +3,5%
AR242634 | 8031234108684 | Interruttore differenziale puro 4P 63 A 300 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 209.5 | 204.4 | +2,5%
AR242635 | 8031234108752 | Interruttore differenziale puro 4P 63 A 500 mA tipo A 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 209.5 | 204.4 | +2,5%
AR244404 | 8031234108820 | Interruttore differenziale puro 4P 40 A 300 mA tipo A S selettivo 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 230.3 | 223.6 | +3,0%
AR244634 | 8031234108899 | Interruttore differenziale puro 4P 63 A 300 mA tipo A S selettivo 4 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 300.2 | 291.5 | +3,0%
AR264106 | 8031234108967 | Magnetotermico differenziale 1P+N C6 4,5 kA 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 71.1 | 68.7 | +3,5% | Fuori produzione — sostituito da AR264206
AR264110 | 8031234109032 | Magnetotermico differenziale 1P+N C10 4,5 kA 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 67.1 | 64.8 | +3,5% | Fuori produzione — sostituito da AR264210
AR264113 | 8031234109100 | Magnetotermico differenziale 1P+N C13 4,5 kA 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 67.1 | 64.8 | +3,5% | Fuori produzione — sostituito da AR264213
AR264116 | 8031234109179 | Magnetotermico differenziale 1P+N C16 4,5 kA 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 67.1 | 64.8 | +3,5% | Fuori produzione — sostituito da AR264216
AR264120 | 8031234109247 | Magnetotermico differenziale 1P+N C20 4,5 kA 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 67.1 | 64.8 | +3,5% | Fuori produzione — sostituito da AR264220
AR264125 | 8031234109315 | Magnetotermico differenziale 1P+N C25 4,5 kA 30 mA tipo AC 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 67.1 | 64.8 | +3,5% | Fuori produzione — sostituito da AR264225
AR264206 | 8031234109384 | Magnetotermico differenziale 1P+N C6 4,5 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 83.4 | 81 | +3,0%
AR264210 | 8031234109452 | Magnetotermico differenziale 1P+N C10 4,5 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 79.1 | 76.4 | +3,5%
AR264213 | 8031234109520 | Magnetotermico differenziale 1P+N C13 4,5 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 79.1 | 76.4 | +3,5%
AR264216 | 8031234109599 | Magnetotermico differenziale 1P+N C16 4,5 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 79.1 | 76.4 | +3,5%
AR264220 | 8031234109667 | Magnetotermico differenziale 1P+N C20 4,5 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 79.1 | 76.4 | +3,5%
AR264225 | 8031234109735 | Magnetotermico differenziale 1P+N C25 4,5 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 79.1 | 76.4 | +3,5%
AR266206 | 8031234109803 | Magnetotermico differenziale 1P+N C6 6 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 99.2 | 96.8 | +2,5%
AR266210 | 8031234109872 | Magnetotermico differenziale 1P+N C10 6 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 94 | 91.3 | +3,0%
AR266213 | 8031234109940 | Magnetotermico differenziale 1P+N C13 6 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 94 | 91.3 | +3,0%
AR266216 | 8031234110014 | Magnetotermico differenziale 1P+N C16 6 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 94 | 91.3 | +3,0%
AR266220 | 8031234110083 | Magnetotermico differenziale 1P+N C20 6 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 94 | 91.3 | +3,0%
AR266225 | 8031234110151 | Magnetotermico differenziale 1P+N C25 6 kA 30 mA tipo A 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 94 | 91.3 | +3,0%
AR266310 | 8031234110229 | Magnetotermico differenziale 1P+N C10 6 kA 30 mA tipo F 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 39.2 |  |  | Novità
AR266316 | 8031234110298 | Magnetotermico differenziale 1P+N C16 6 kA 30 mA tipo F 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 29.5 |  |  | Novità
AR266320 | 8031234110366 | Magnetotermico differenziale 1P+N C20 6 kA 30 mA tipo F 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 23.9 |  |  | Novità
AR266325 | 8031234110434 | Magnetotermico differenziale 1P+N C25 6 kA 30 mA tipo F 2 moduli | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 79.7 |  |  | Novità
AR282253 | 8031234110502 | Blocco differenziale 2P 25 A 30 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 68.4 | 66.4 | +3,0%
AR282254 | 8031234110571 | Blocco differenziale 2P 25 A 300 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 68.4 | 66.4 | +3,0%
AR282403 | 8031234110649 | Blocco differenziale 2P 40 A 30 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 74.8 | 73 | +2,5%
AR282404 | 8031234110717 | Blocco differenziale 2P 40 A 300 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 74.8 | 73 | +2,5%
AR282633 | 8031234110786 | Blocco differenziale 2P 63 A 30 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 94.3 | 91.6 | +2,9%
AR282634 | 8031234110854 | Blocco differenziale 2P 63 A 300 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 94.3 | 91.6 | +2,9%
AR284253 | 8031234110922 | Blocco differenziale 4P 25 A 30 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 121.7 | 118.2 | +3,0%
AR284254 | 8031234110991 | Blocco differenziale 4P 25 A 300 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 121.7 | 118.2 | +3,0%
AR284403 | 8031234111066 | Blocco differenziale 4P 40 A 30 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 133.9 | 130 | +3,0%
AR284404 | 8031234111134 | Blocco differenziale 4P 40 A 300 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 133.9 | 130 | +3,0%
AR284633 | 8031234111202 | Blocco differenziale 4P 63 A 30 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 167.2 | 163.1 | +2,5%
AR284634 | 8031234111271 | Blocco differenziale 4P 63 A 300 mA tipo A per magnetotermici AMX | Differenziali e magnetotermici differenziali | A2 | 1 | pz | 167.2 | 163.1 | +2,5%
AR301B | 8031234111349 | Interruttore unipolare 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 4.97 | 4.9 | +1,4%
AR301N | 8031234111417 | Interruttore unipolare 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 4.97 | 4.9 | +1,4%
AR301G | 8031234111486 | Interruttore unipolare 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 4.97 | 4.9 | +1,4% | Ad esaurimento
AR302B | 8031234111554 | Interruttore bipolare 2P 16 AX 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 8.73 | 8.6 | +1,5%
AR302N | 8031234111622 | Interruttore bipolare 2P 16 AX 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 8.73 | 8.6 | +1,5%
AR302G | 8031234111691 | Interruttore bipolare 2P 16 AX 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 8.73 | 8.6 | +1,5% | Ad esaurimento
AR303B | 8031234111769 | Deviatore 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.68 | 5.6 | +1,4%
AR303N | 8031234111837 | Deviatore 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.68 | 5.6 | +1,4%
AR303G | 8031234111905 | Deviatore 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.68 | 5.6 | +1,4% | Ad esaurimento
AR304B | 8031234111974 | Invertitore 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 12 | 11.8 | +1,7%
AR304N | 8031234112049 | Invertitore 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 12 | 11.8 | +1,7%
AR304G | 8031234112117 | Invertitore 1P 16 AX 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 12 | 11.8 | +1,7% | Ad esaurimento
AR305B | 8031234112186 | Pulsante 1P NA 10 A 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.51 | 5.4 | +2,0%
AR305N | 8031234112254 | Pulsante 1P NA 10 A 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.51 | 5.4 | +2,0%
AR305G | 8031234112322 | Pulsante 1P NA 10 A 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.51 | 5.4 | +2,0% | Ad esaurimento
AR306B | 8031234112391 | Pulsante 1P NA 10 A con portaetichetta 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 6.22 | 6.1 | +2,0%
AR306N | 8031234112469 | Pulsante 1P NA 10 A con portaetichetta 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 6.22 | 6.1 | +2,0%
AR306G | 8031234112537 | Pulsante 1P NA 10 A con portaetichetta 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 6.22 | 6.1 | +2,0%
AR307B | 8031234112605 | Pulsante a tirante 1P NA 10 A 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 9.89 | 9.7 | +2,0%
AR307N | 8031234112674 | Pulsante a tirante 1P NA 10 A 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 9.89 | 9.7 | +2,0%
AR307G | 8031234112742 | Pulsante a tirante 1P NA 10 A 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 9.89 | 9.7 | +2,0%
AR310B | 8031234112810 | Presa bipasso 2P+T 10/16 A 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.89 | 5.8 | +1,6%
AR310N | 8031234112889 | Presa bipasso 2P+T 10/16 A 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.89 | 5.8 | +1,6%
AR310G | 8031234112957 | Presa bipasso 2P+T 10/16 A 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.89 | 5.8 | +1,6% | Ad esaurimento
AR311B | 8031234113022 | Presa universale Schuko 2P+T 16 A 2 moduli serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 10.6 | 10.4 | +1,9%
AR311N | 8031234113091 | Presa universale Schuko 2P+T 16 A 2 moduli serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 10.6 | 10.4 | +1,9%
AR311G | 8031234113169 | Presa universale Schuko 2P+T 16 A 2 moduli serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 10.6 | 10.4 | +1,9% | Ad esaurimento
AR312B | 8031234113237 | Presa 2P+T 10 A 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.18 | 5.1 | +1,6%
AR312N | 8031234113305 | Presa 2P+T 10 A 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.18 | 5.1 | +1,6%
AR312G | 8031234113374 | Presa 2P+T 10 A 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 5.18 | 5.1 | +1,6% | Ad esaurimento
AR313B | 8031234113442 | Presa USB A+C 3,0 A 5 V 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 44.1 |  |  | Novità
AR313N | 8031234113510 | Presa USB A+C 3,0 A 5 V 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 23.6 |  |  | Novità
AR314B | 8031234113589 | Presa USB tipo A 2,4 A 5 V 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 30.2 | 29.5 | +2,4%
AR314N | 8031234113657 | Presa USB tipo A 2,4 A 5 V 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 30.2 | 29.5 | +2,4%
AR314G | 8031234113725 | Presa USB tipo A 2,4 A 5 V 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 30.2 | 29.5 | +2,4%
AR320B | 8031234113794 | Presa TV-SAT diretta 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 11.2 | 10.9 | +2,8%
AR320N | 8031234113862 | Presa TV-SAT diretta 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 11.2 | 10.9 | +2,8%
AR320G | 8031234113930 | Presa TV-SAT diretta 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 11.2 | 10.9 | +2,8% | Ad esaurimento
AR321B | 8031234114005 | Presa TV passante 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 12.8 | 12.6 | +1,6% | Fuori produzione — sostituito da AR320B
AR321N | 8031234114074 | Presa TV passante 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 12.8 | 12.6 | +1,6% | Fuori produzione — sostituito da AR320N
AR321G | 8031234114142 | Presa TV passante 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 12.8 | 12.6 | +1,6% | Fuori produzione — sostituito da AR320G
AR322B | 8031234114210 | Presa dati RJ45 cat. 6 UTP 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 14.1 | 13.8 | +2,2%
AR322N | 8031234114289 | Presa dati RJ45 cat. 6 UTP 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 14.1 | 13.8 | +2,2%
AR322G | 8031234114357 | Presa dati RJ45 cat. 6 UTP 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 14.1 | 13.8 | +2,2% | Ad esaurimento
AR323B | 8031234114425 | Presa telefonica RJ11 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 9.43 | 9.2 | +2,5%
AR323N | 8031234114494 | Presa telefonica RJ11 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 9.43 | 9.2 | +2,5%
AR323G | 8031234114562 | Presa telefonica RJ11 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 9.43 | 9.2 | +2,5%
AR330B | 8031234114630 | Copriforo 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 1.13 | 1.1 | +2,7%
AR330N | 8031234114708 | Copriforo 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 1.13 | 1.1 | +2,7%
AR330G | 8031234114777 | Copriforo 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 10 | pz | 1.13 | 1.1 | +2,7% | Ad esaurimento
AR331B | 8031234114845 | Suoneria 12 V ca 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 18.3 | 17.9 | +2,2%
AR331N | 8031234114913 | Suoneria 12 V ca 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 18.3 | 17.9 | +2,2%
AR331G | 8031234114982 | Suoneria 12 V ca 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 18.3 | 17.9 | +2,2%
AR332B | 8031234115057 | Ronzatore 230 V ca 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 19.1 | 18.6 | +2,7%
AR332N | 8031234115125 | Ronzatore 230 V ca 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 19.1 | 18.6 | +2,7%
AR332G | 8031234115194 | Ronzatore 230 V ca 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 19.1 | 18.6 | +2,7%
AR333B | 8031234115262 | Lampada di segnalazione LED 230 V 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 10.1 | 9.9 | +2,0%
AR333N | 8031234115330 | Lampada di segnalazione LED 230 V 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 10.1 | 9.9 | +2,0%
AR333G | 8031234115408 | Lampada di segnalazione LED 230 V 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 10.1 | 9.9 | +2,0% | Ad esaurimento
AR334B | 8031234115477 | Variatore di luce a pulsante 40-500 W 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 59.6 | 58.4 | +2,1%
AR334N | 8031234115545 | Variatore di luce a pulsante 40-500 W 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 59.6 | 58.4 | +2,1%
AR334G | 8031234115613 | Variatore di luce a pulsante 40-500 W 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 59.6 | 58.4 | +2,1%
AR335B | 8031234115682 | Interruttore a tempo 230 V 1 modulo serie Ardesia bianco | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 45.6 | 44.7 | +2,0%
AR335N | 8031234115750 | Interruttore a tempo 230 V 1 modulo serie Ardesia antracite | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 45.6 | 44.7 | +2,0%
AR335G | 8031234115828 | Interruttore a tempo 230 V 1 modulo serie Ardesia grigio | Serie civile Ardesia — apparecchi | B1 | 1 | pz | 45.6 | 44.7 | +2,0%
AR39201 | 8031234115897 | Placca 2 moduli tecnopolimero bianco serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 2.76 | 2.6 | +6,2%
AR39202 | 8031234115965 | Placca 2 moduli tecnopolimero antracite serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 2.98 | 2.81 | +6,0%
AR39203 | 8031234116030 | Placca 2 moduli tecnopolimero grigio serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 2.98 | 2.81 | +6,0%
AR39211 | 8031234116108 | Placca 2 moduli metallo alluminio spazzolato serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 9.37 | 8.84 | +6,0%
AR39212 | 8031234116177 | Placca 2 moduli metallo titanio serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 9.97 | 9.36 | +6,5%
AR39221 | 8031234116245 | Placca 2 moduli vetro bianco serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 14.2 | 13.5 | +5,2%
AR39231 | 8031234116382 | Placca 2 moduli legno rovere serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 16.9 | 15.9 | +6,3%
AR3S20 | 8031234116450 | Supporto 2 moduli per scatola rettangolare serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 1.39 | 1.32 | +5,3%
AR39301 | 8031234116528 | Placca 3 moduli tecnopolimero bianco serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 3.09 | 2.9 | +6,6%
AR39302 | 8031234116597 | Placca 3 moduli tecnopolimero antracite serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 3.33 | 3.13 | +6,4%
AR39303 | 8031234116665 | Placca 3 moduli tecnopolimero grigio serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 3.33 | 3.13 | +6,4%
AR39311 | 8031234116733 | Placca 3 moduli metallo alluminio spazzolato serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 10.4 | 9.86 | +5,5%
AR39312 | 8031234116801 | Placca 3 moduli metallo titanio serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 11 | 10.4 | +5,8%
AR39321 | 8031234116870 | Placca 3 moduli vetro bianco serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 16.1 | 15.1 | +6,6%
AR39331 | 8031234117013 | Placca 3 moduli legno rovere serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 18.7 | 17.7 | +5,6%
AR3S30 | 8031234117082 | Supporto 3 moduli per scatola rettangolare serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 1.61 | 1.53 | +5,2%
AR39401 | 8031234117150 | Placca 4 moduli tecnopolimero bianco serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 4.03 | 3.8 | +6,1%
AR39402 | 8031234117228 | Placca 4 moduli tecnopolimero antracite serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 4.35 | 4.1 | +6,1%
AR39403 | 8031234117297 | Placca 4 moduli tecnopolimero grigio serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 4.35 | 4.1 | +6,1%
AR39411 | 8031234117365 | Placca 4 moduli metallo alluminio spazzolato serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 13.7 | 12.9 | +6,2%
AR39412 | 8031234117433 | Placca 4 moduli metallo titanio serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 14.6 | 13.7 | +6,6%
AR39421 | 8031234117501 | Placca 4 moduli vetro bianco serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 20.9 | 19.8 | +5,6%
AR39431 | 8031234117648 | Placca 4 moduli legno rovere serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 24.7 | 23.2 | +6,5%
AR3S40 | 8031234117716 | Supporto 4 moduli per scatola rettangolare serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 1.84 | 1.74 | +5,7%
AR39701 | 8031234117785 | Placca 7 moduli tecnopolimero bianco serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 6.82 | 6.4 | +6,6%
AR39702 | 8031234117853 | Placca 7 moduli tecnopolimero antracite serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 7.36 | 6.91 | +6,5%
AR39703 | 8031234117921 | Placca 7 moduli tecnopolimero grigio serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 7.36 | 6.91 | +6,5%
AR39711 | 8031234117990 | Placca 7 moduli metallo alluminio spazzolato serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 23.2 | 21.8 | +6,4%
AR39712 | 8031234118065 | Placca 7 moduli metallo titanio serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 24.4 | 23 | +6,1%
AR39721 | 8031234118133 | Placca 7 moduli vetro bianco serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 35.5 | 33.3 | +6,6%
AR39731 | 8031234118270 | Placca 7 moduli legno rovere serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 1 | pz | 41.3 | 39 | +5,9%
AR3S70 | 8031234118348 | Supporto 7 moduli per scatola rettangolare serie Ardesia | Serie civile Ardesia — placche e supporti | B2 | 10 | pz | 2.5 | 2.37 | +5,5%
AR40503 | 8031234118416 | Scatola da incasso rettangolare 3 moduli (503) per pareti in muratura | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 50 | pz | 0.44 | 0.42 | +4,8%
AR40504 | 8031234118485 | Scatola da incasso rettangolare 4 moduli (504) per pareti in muratura | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 50 | pz | 0.65 | 0.61 | +6,6%
AR40506 | 8031234118553 | Scatola da incasso rettangolare 6 moduli (506) per pareti in muratura | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 25 | pz | 1.03 | 0.98 | +5,1%
AR40507 | 8031234118621 | Scatola da incasso quadrata 7 moduli (507) per pareti in muratura | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 25 | pz | 1.32 | 1.24 | +6,5%
AR40565 | 8031234118690 | Scatola da incasso tonda Ø 65 mm per pareti in muratura | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 100 | pz | 0.38 | 0.36 | +5,6%
AR41503 | 8031234118768 | Scatola da incasso 3 moduli per cartongesso con alette | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 25 | pz | 1.43 | 1.35 | +5,9%
AR41504 | 8031234118836 | Scatola da incasso 4 moduli per cartongesso con alette | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 25 | pz | 1.82 | 1.72 | +5,8%
AR41565 | 8031234118904 | Scatola da incasso tonda Ø 68 mm per cartongesso | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 50 | pz | 1.03 | 0.98 | +5,1%
AR42010 | 8031234118973 | Cassetta di derivazione da incasso 92x92x45 mm con coperchio a vite | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 20 | pz | 2.01 | 1.9 | +5,8%
AR42020 | 8031234119048 | Cassetta di derivazione da incasso 118x96x70 mm con coperchio a vite | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 20 | pz | 2.76 | 2.6 | +6,2%
AR42030 | 8031234119116 | Cassetta di derivazione da incasso 152x98x70 mm con coperchio a vite | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 20 | pz | 3.29 | 3.1 | +6,1%
AR42040 | 8031234119185 | Cassetta di derivazione da incasso 160x130x70 mm con coperchio a vite | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 4.43 | 4.2 | +5,5%
AR42050 | 8031234119253 | Cassetta di derivazione da incasso 196x152x70 mm con coperchio a vite | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 5.91 | 5.6 | +5,5%
AR42060 | 8031234119321 | Cassetta di derivazione da incasso 294x152x70 mm con coperchio a vite | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 8.86 | 8.4 | +5,5%
AR42070 | 8031234119390 | Cassetta di derivazione da incasso 392x152x75 mm con coperchio a vite | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 5 | pz | 13.7 | 12.9 | +6,2%
AR42090 | 8031234119536 | Cassetta di derivazione da incasso 516x294x80 mm con coperchio a vite | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 2 | pz | 29 | 27.5 | +5,5% | Fuori produzione
AR43015 | 8031234119604 | Cassetta di derivazione da parete IP55 100x100x50 mm pareti lisce grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 2.95 | 2.8 | +5,4%
AR43016 | 8031234119673 | Cassetta di derivazione da parete IP56 100x100x50 mm con passacavi grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 3.5 | 3.3 | +6,1%
AR43025 | 8031234119741 | Cassetta di derivazione da parete IP55 120x80x50 mm pareti lisce grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 2.76 | 2.6 | +6,2%
AR43026 | 8031234119819 | Cassetta di derivazione da parete IP56 120x80x50 mm con passacavi grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 3.24 | 3.07 | +5,5%
AR43035 | 8031234119888 | Cassetta di derivazione da parete IP55 150x110x70 mm pareti lisce grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 4.35 | 4.1 | +6,1%
AR43036 | 8031234119956 | Cassetta di derivazione da parete IP56 150x110x70 mm con passacavi grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 10 | pz | 5.13 | 4.84 | +6,0%
AR43045 | 8031234120020 | Cassetta di derivazione da parete IP55 190x140x70 mm pareti lisce grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 6.25 | 5.9 | +5,9%
AR43046 | 8031234120099 | Cassetta di derivazione da parete IP56 190x140x70 mm con passacavi grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 7.41 | 6.96 | +6,5%
AR43055 | 8031234120167 | Cassetta di derivazione da parete IP55 240x190x90 mm pareti lisce grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 10.3 | 9.8 | +5,1%
AR43056 | 8031234120235 | Cassetta di derivazione da parete IP56 240x190x90 mm con passacavi grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 12.4 | 11.6 | +6,9%
AR43065 | 8031234120303 | Cassetta di derivazione da parete IP55 300x220x120 mm pareti lisce grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 17.4 | 16.4 | +6,1%
AR43066 | 8031234120372 | Cassetta di derivazione da parete IP56 300x220x120 mm con passacavi grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 20.6 | 19.4 | +6,2%
AR43075 | 8031234120440 | Cassetta di derivazione da parete IP55 380x300x120 mm pareti lisce grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 29.6 | 27.9 | +6,1%
AR43076 | 8031234120518 | Cassetta di derivazione da parete IP56 380x300x120 mm con passacavi grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 34.7 | 32.9 | +5,5%
AR43085 | 8031234120587 | Cassetta di derivazione da parete IP55 460x380x120 mm pareti lisce grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 43.8 | 41.5 | +5,5%
AR43086 | 8031234120655 | Cassetta di derivazione da parete IP56 460x380x120 mm con passacavi grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 4 | pz | 51.7 | 49 | +5,5%
AR44160 | 8031234120723 | Pressacavo IP68 M16 con controdado grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 50 | pz | 0.51 | 0.48 | +6,3%
AR44200 | 8031234120792 | Pressacavo IP68 M20 con controdado grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 50 | pz | 0.63 | 0.59 | +6,8%
AR44250 | 8031234120860 | Pressacavo IP68 M25 con controdado grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 50 | pz | 0.87 | 0.82 | +6,1%
AR44320 | 8031234120938 | Pressacavo IP68 M32 con controdado grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 50 | pz | 1.45 | 1.36 | +6,6%
AR44400 | 8031234121003 | Pressacavo IP68 M40 con controdado grigio RAL 7035 | Scatole, cassette e pressacavi | B2 | 50 | pz | 2.36 | 2.24 | +5,4%
AR5104 | 8031234121072 | Centralino da parete IP40 porta fumé 4 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 12.4 | 11.8 | +5,1%
AR5108 | 8031234121140 | Centralino da parete IP40 porta fumé 8 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 17.8 | 16.9 | +5,3%
AR5112 | 8031234121218 | Centralino da parete IP40 porta fumé 12 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 24.6 | 23.4 | +5,1%
AR5118 | 8031234121287 | Centralino da parete IP40 porta fumé 18 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 36.5 | 34.8 | +4,9%
AR5124 | 8031234121355 | Centralino da parete IP40 porta fumé 24 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 48.3 | 46.2 | +4,5%
AR5136 | 8031234121423 | Centralino da parete IP40 porta fumé 36 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 71.9 | 68.5 | +5,0%
AR5154 | 8031234121492 | Centralino da parete IP40 porta fumé 54 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 103.8 | 98.4 | +5,5%
AR5204 | 8031234121560 | Centralino da parete IP40 porta piena 4 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 11.9 | 11.3 | +5,3%
AR5208 | 8031234121638 | Centralino da parete IP40 porta piena 8 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 17.1 | 16.2 | +5,6%
AR5212 | 8031234121706 | Centralino da parete IP40 porta piena 12 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 23.7 | 22.5 | +5,3%
AR5218 | 8031234121775 | Centralino da parete IP40 porta piena 18 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 35.1 | 33.4 | +5,1%
AR5224 | 8031234121843 | Centralino da parete IP40 porta piena 24 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 46.6 | 44.4 | +5,0%
AR5236 | 8031234121911 | Centralino da parete IP40 porta piena 36 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 68.8 | 65.8 | +4,6%
AR5254 | 8031234121980 | Centralino da parete IP40 porta piena 54 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 98.8 | 94.5 | +4,6%
AR5304 | 8031234122055 | Centralino da incasso IP40 porta fumé 4 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 13.4 | 12.7 | +5,5%
AR5308 | 8031234122123 | Centralino da incasso IP40 porta fumé 8 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 19.3 | 18.3 | +5,5%
AR5312N | 8031234122260 | Centralino da incasso IP40 porta fumé 12 moduli con morsettiere N e PE | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 27.6 |  |  | Novità — sostituisce AR5312
AR5318N | 8031234122406 | Centralino da incasso IP40 porta fumé 18 moduli con morsettiere N e PE | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 41 |  |  | Novità — sostituisce AR5318
AR5324N | 8031234122543 | Centralino da incasso IP40 porta fumé 24 moduli con morsettiere N e PE | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 54.4 |  |  | Novità — sostituisce AR5324
AR5336N | 8031234122680 | Centralino da incasso IP40 porta fumé 36 moduli con morsettiere N e PE | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 80.7 |  |  | Novità — sostituisce AR5336
AR5354N | 8031234122826 | Centralino da incasso IP40 porta fumé 54 moduli con morsettiere N e PE | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 115.9 |  |  | Novità — sostituisce AR5354
AR5404 | 8031234122895 | Centralino da incasso IP40 porta piena 4 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 13 | 12.3 | +5,7%
AR5408 | 8031234122963 | Centralino da incasso IP40 porta piena 8 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 18.6 | 17.6 | +5,7%
AR5412 | 8031234123038 | Centralino da incasso IP40 porta piena 12 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 25.5 | 24.3 | +4,9%
AR5418 | 8031234123106 | Centralino da incasso IP40 porta piena 18 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 38 | 36.2 | +5,0%
AR5424 | 8031234123175 | Centralino da incasso IP40 porta piena 24 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 50.6 | 48 | +5,4%
AR5436 | 8031234123243 | Centralino da incasso IP40 porta piena 36 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 74.8 | 71.2 | +5,1%
AR5454 | 8031234123311 | Centralino da incasso IP40 porta piena 54 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 107.9 | 102.3 | +5,5%
AR5604 | 8031234123380 | Centralino stagno da parete IP65 porta trasparente 4 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 17.6 | 16.8 | +4,8%
AR5608 | 8031234123458 | Centralino stagno da parete IP65 porta trasparente 8 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 25.1 | 24 | +4,6%
AR5612 | 8031234123526 | Centralino stagno da parete IP65 porta trasparente 12 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 34.9 | 33.2 | +5,1%
AR5618 | 8031234123595 | Centralino stagno da parete IP65 porta trasparente 18 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 52.1 | 49.4 | +5,5%
AR5624 | 8031234123663 | Centralino stagno da parete IP65 porta trasparente 24 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 68.9 | 65.6 | +5,0%
AR5636 | 8031234123731 | Centralino stagno da parete IP65 porta trasparente 36 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 101.7 | 97.3 | +4,5%
AR5654 | 8031234123809 | Centralino stagno da parete IP65 porta trasparente 54 moduli | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 147.4 | 139.7 | +5,5%
AR5772 | 8031234123878 | Quadro di distribuzione da parete IP43 72 moduli con porta metallica | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 194.8 | 186.4 | +4,5%
AR5872 | 8031234123946 | Quadro di distribuzione da incasso IP43 72 moduli con porta metallica | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 209.4 | 199.4 | +5,0%
AR5796 | 8031234124011 | Quadro di distribuzione da parete IP43 96 moduli con porta metallica | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 249.7 | 238.9 | +4,5%
AR5896 | 8031234124080 | Quadro di distribuzione da incasso IP43 96 moduli con porta metallica | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 269.7 | 255.6 | +5,5%
AR57144 | 8031234124158 | Quadro di distribuzione da parete IP43 144 moduli con porta metallica | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 347.5 | 332.5 | +4,5%
AR58144 | 8031234124226 | Quadro di distribuzione da incasso IP43 144 moduli con porta metallica | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 371.8 | 355.8 | +4,5%
AR57216 | 8031234124295 | Quadro di distribuzione da parete IP43 216 moduli con porta metallica | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 493.7 | 468 | +5,5%
AR58216 | 8031234124363 | Quadro di distribuzione da incasso IP43 216 moduli con porta metallica | Centralini e quadri | A3 | 1 | pz | 525.8 | 500.8 | +5,0%
AR61184 | 8031234124431 | Plafoniera stagna LED 18 W 4000 K IP65 600 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 24.4 | 24.8 | -1,6%
AR61186 | 8031234124509 | Plafoniera stagna LED 18 W 6500 K IP65 600 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 24.4 | 24.8 | -1,6% | Fuori produzione — sostituito da AR6118C
AR6118C | 8031234124578 | Plafoniera stagna LED 18 W CCT 4000/6500 K selezionabile IP65 600 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 78.6 |  |  | Novità
AR61244 | 8031234124646 | Plafoniera stagna LED 24 W 4000 K IP65 1200 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 30.9 | 31.5 | -1,9%
AR61246 | 8031234124714 | Plafoniera stagna LED 24 W 6500 K IP65 1200 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 30.9 | 31.5 | -1,9% | Fuori produzione — sostituito da AR6124C
AR6124C | 8031234124783 | Plafoniera stagna LED 24 W CCT 4000/6500 K selezionabile IP65 1200 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 35.5 |  |  | Novità
AR61364 | 8031234124851 | Plafoniera stagna LED 36 W 4000 K IP65 1200 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 38.5 | 38.9 | -1,0%
AR61366 | 8031234124929 | Plafoniera stagna LED 36 W 6500 K IP65 1200 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 38.5 | 38.9 | -1,0% | Fuori produzione — sostituito da AR6136C
AR6136C | 8031234124998 | Plafoniera stagna LED 36 W CCT 4000/6500 K selezionabile IP65 1200 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 69.5 |  |  | Novità
AR61484 | 8031234125063 | Plafoniera stagna LED 48 W 4000 K IP65 1500 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 46.6 | 47.6 | -2,1%
AR61486 | 8031234125131 | Plafoniera stagna LED 48 W 6500 K IP65 1500 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 46.6 | 47.6 | -2,1% | Fuori produzione — sostituito da AR6148C
AR6148C | 8031234125209 | Plafoniera stagna LED 48 W CCT 4000/6500 K selezionabile IP65 1500 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 51.5 |  |  | Novità
AR61584 | 8031234125278 | Plafoniera stagna LED 58 W 4000 K IP65 1500 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 53.4 | 54.2 | -1,5%
AR61586 | 8031234125346 | Plafoniera stagna LED 58 W 6500 K IP65 1500 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 53.4 | 54.2 | -1,5% | Fuori produzione — sostituito da AR6158C
AR6158C | 8031234125414 | Plafoniera stagna LED 58 W CCT 4000/6500 K selezionabile IP65 1500 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 31.1 |  |  | Novità
AR61365 | 8031234125483 | Plafoniera stagna LED 36 W 4000 K IP65 1200 mm con sensore a microonde | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 61.8 | 62.4 | -1,0%
AR61585 | 8031234125551 | Plafoniera stagna LED 58 W 4000 K IP65 1500 mm con sensore a microonde | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 77.7 | 78.9 | -1,5%
AR61367 | 8031234125629 | Plafoniera stagna LED 36 W 4000 K IP65 1200 mm con kit emergenza 1 h | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 95.1 | 96.5 | -1,5%
AR62081 | 8031234125698 | Lampada di emergenza LED 8 W SE 1 h IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 42 | 42.6 | -1,4%
AR62082 | 8031234125766 | Lampada di emergenza LED 8 W SE 1 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 51 | 52 | -1,9%
AR62083 | 8031234125834 | Lampada di emergenza LED 8 W SE 3 h IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 46 | 46.9 | -1,9% | Fuori produzione — sostituito da AR62084
AR62084 | 8031234125902 | Lampada di emergenza LED 8 W SE 3 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 56.5 | 57.1 | -1,1%
AR62085 | 8031234125971 | Lampada di emergenza LED 8 W SA 1 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 53.7 | 54.5 | -1,5%
AR62111 | 8031234126046 | Lampada di emergenza LED 11 W SE 1 h IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 51.4 | 51.9 | -1,0%
AR62112 | 8031234126114 | Lampada di emergenza LED 11 W SE 1 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 62.4 | 63.3 | -1,4%
AR62113 | 8031234126183 | Lampada di emergenza LED 11 W SE 3 h IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 56.5 | 57.1 | -1,1% | Fuori produzione — sostituito da AR62114
AR62114 | 8031234126251 | Lampada di emergenza LED 11 W SE 3 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 68.1 | 69.5 | -2,0%
AR62115 | 8031234126329 | Lampada di emergenza LED 11 W SA 1 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 65.4 | 66.4 | -1,5%
AR62181 | 8031234126398 | Lampada di emergenza LED 18 W SE 1 h IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 67.4 | 68.4 | -1,5%
AR62182 | 8031234126466 | Lampada di emergenza LED 18 W SE 1 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 82.6 | 83.4 | -1,0%
AR62183 | 8031234126534 | Lampada di emergenza LED 18 W SE 3 h IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 74.1 | 75.2 | -1,5% | Fuori produzione — sostituito da AR62184
AR62184 | 8031234126602 | Lampada di emergenza LED 18 W SE 3 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 89.9 | 91.7 | -2,0%
AR62185 | 8031234126671 | Lampada di emergenza LED 18 W SA 1 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 86.7 | 87.6 | -1,0%
AR62241 | 8031234126749 | Lampada di emergenza LED 24 W SE 1 h IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 83 | 84.7 | -2,0%
AR62242 | 8031234126817 | Lampada di emergenza LED 24 W SE 1 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 102.3 | 103.3 | -1,0%
AR62243 | 8031234126886 | Lampada di emergenza LED 24 W SE 3 h IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 92.3 | 93.2 | -1,0% | Fuori produzione — sostituito da AR62244
AR62244 | 8031234126954 | Lampada di emergenza LED 24 W SE 3 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 112.4 | 113.5 | -1,0%
AR62245 | 8031234127029 | Lampada di emergenza LED 24 W SA 1 h autotest IP65 | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 106.8 | 108.4 | -1,5%
AR63073 | 8031234127098 | Downlight LED da incasso 7 W 3000 K IP44 foro Ø 75 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 4 | pz | 14.7 | 14.8 | -0,7%
AR63074 | 8031234127166 | Downlight LED da incasso 7 W 4000 K IP44 foro Ø 75 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 4 | pz | 14.7 | 14.8 | -0,7%
AR63123 | 8031234127234 | Downlight LED da incasso 12 W 3000 K IP44 foro Ø 110 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 4 | pz | 19.2 | 19.6 | -2,0%
AR63124 | 8031234127302 | Downlight LED da incasso 12 W 4000 K IP44 foro Ø 110 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 4 | pz | 19.2 | 19.6 | -2,0%
AR63183 | 8031234127371 | Downlight LED da incasso 18 W 3000 K IP44 foro Ø 150 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 4 | pz | 26 | 26.4 | -1,5%
AR63184 | 8031234127449 | Downlight LED da incasso 18 W 4000 K IP44 foro Ø 150 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 4 | pz | 26 | 26.4 | -1,5%
AR63243 | 8031234127517 | Downlight LED da incasso 24 W 3000 K IP44 foro Ø 200 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 4 | pz | 33.4 | 33.9 | -1,5%
AR63244 | 8031234127586 | Downlight LED da incasso 24 W 4000 K IP44 foro Ø 200 mm | Illuminazione LED ed emergenza | C | 4 | pz | 33.4 | 33.9 | -1,5%
AR64020 | 8031234127654 | Proiettore LED 20 W 4000 K IP66 grigio | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 21.2 | 21.5 | -1,4%
AR64030 | 8031234127722 | Proiettore LED 30 W 4000 K IP66 grigio | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 27.4 | 27.8 | -1,4%
AR64050 | 8031234127791 | Proiettore LED 50 W 4000 K IP66 grigio | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 37.8 | 38.4 | -1,6%
AR64100 | 8031234127869 | Proiettore LED 100 W 4000 K IP66 grigio | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 68.9 | 69.9 | -1,4%
AR64150 | 8031234127937 | Proiettore LED 150 W 4000 K IP66 grigio | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 97.1 | 98.6 | -1,5%
AR64200 | 8031234128002 | Proiettore LED 200 W 4000 K IP66 grigio | Illuminazione LED ed emergenza | C | 1 | pz | 126.5 | 128.4 | -1,5%
AR70011 | 8031234128071 | Rivelatore di presenza a soffitto 360° 230 V 1 canale | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 91.1 | 88.4 | +3,1%
AR70012 | 8031234128149 | Rivelatore di presenza a soffitto 360° 230 V 2 canali | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 116.5 | 112.6 | +3,5%
AR70013 | 8031234128217 | Rivelatore di presenza a soffitto 360° DALI-2 | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 41 |  |  | Novità
AR70021 | 8031234128286 | Rivelatore di movimento a parete 180° IP55 230 V | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 48.4 | 46.8 | +3,4%
AR70022 | 8031234128354 | Rivelatore di movimento a parete 200° IP55 con crepuscolare | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 60.5 | 58.2 | +4,0%
AR70031 | 8031234128422 | Interruttore crepuscolare da guida DIN con sonda IP65 | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 56.2 | 54.6 | +2,9%
AR70032 | 8031234128491 | Interruttore crepuscolare da parete IP54 | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 40.5 | 38.9 | +4,1%
AR70041 | 8031234128569 | Timer digitale giornaliero-settimanale da guida DIN 1 canale | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 63.7 | 61.8 | +3,1%
AR70042 | 8031234128637 | Timer digitale settimanale da guida DIN 2 canali | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 86.7 | 84.2 | +3,0%
AR70043 | 8031234128705 | Timer astronomico da guida DIN 1 canale | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 122.1 | 118.5 | +3,0%
AR70051 | 8031234128774 | Orologio analogico giornaliero da guida DIN 1 modulo | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 33.4 | 32.4 | +3,1% | Fuori produzione
AR70061 | 8031234128842 | Relè passo-passo 16 A 1NA 230 V 1 modulo | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 25.9 | 24.9 | +4,0%
AR70062 | 8031234128910 | Relè passo-passo 16 A 2NA 230 V 1 modulo | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 32.9 | 31.6 | +4,1%
AR70063 | 8031234128989 | Relè monostabile 16 A 1NA+1NC 230 V 1 modulo | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 23.7 | 22.8 | +3,9%
AR70071 | 8031234129054 | Contattore modulare 20 A 2NA 230 V 1 modulo | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 37.5 | 36.4 | +3,0%
AR70072 | 8031234129122 | Contattore modulare 25 A 2NA 230 V 1 modulo | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 41.2 | 39.8 | +3,5%
AR70073 | 8031234129191 | Contattore modulare 25 A 4NA 230 V 2 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 60.7 | 58.6 | +3,6%
AR70074 | 8031234129269 | Contattore modulare 40 A 4NA 230 V 3 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 95.5 | 92.3 | +3,5%
AR70075 | 8031234129337 | Contattore modulare 63 A 4NA 230 V 3 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 133.2 | 128.7 | +3,5%
AR70081 | 8031234129405 | Trasformatore di sicurezza 8 VA 230/12-24 V 2 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 29.5 | 28.4 | +3,9%
AR70082 | 8031234129474 | Trasformatore di sicurezza 16 VA 230/12-24 V 2 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 36.1 | 34.9 | +3,4%
AR70083 | 8031234129542 | Trasformatore di sicurezza 24 VA 230/12-24 V 3 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 44.1 | 42.6 | +3,5%
AR70091 | 8031234129610 | Limitatore di sovratensione SPD tipo 2 1P+N 40 kA 2 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 123.1 | 118.4 | +4,0%
AR70092 | 8031234129689 | Limitatore di sovratensione SPD tipo 2 3P+N 40 kA 4 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 223.2 | 214.6 | +4,0%
AR70093 | 8031234129757 | Limitatore di sovratensione SPD tipo 1+2 3P+N 12,5 kA 4 moduli | Rivelatori, timer, relè e SPD | A2 | 1 | pz | 486.7 | 468 | +4,0%
AR80011 | 8031234129825 | Cronotermostato settimanale da parete a pile, display retroilluminato | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 66.7 | 64.8 | +2,9%
AR80012 | 8031234129894 | Cronotermostato settimanale da parete 230 V | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 74.7 | 72.5 | +3,0%
AR80013 | 8031234129962 | Cronotermostato Wi-Fi da parete con app, 230 V | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 21.2 |  |  | Novità
AR80021 | 8031234130036 | Cronotermostato da incasso 3 moduli serie Ardesia bianco | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 98.8 | 96.4 | +2,5%
AR80022 | 8031234130104 | Cronotermostato da incasso 3 moduli serie Ardesia antracite | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 98.8 | 96.4 | +2,5%
AR80031 | 8031234130173 | Termostato elettronico da parete a pile | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 35.7 | 34.8 | +2,6%
AR80032 | 8031234130241 | Termostato elettronico da incasso 2 moduli serie Ardesia bianco | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 54.2 | 52.6 | +3,0%
AR80033 | 8031234130319 | Termostato elettronico da incasso 2 moduli serie Ardesia antracite | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 54.2 | 52.6 | +3,0%
AR80041 | 8031234130388 | Sonda di temperatura NTC da incasso 1 modulo | Termoregolazione | B1 | 1 | pz | 19.3 | 18.9 | +2,1%
AR91216 | 8031234130456 | Presa CEE da parete IP44 2P+T 16 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 12.9 | 12.4 | +4,0%
AR91232 | 8031234130524 | Presa CEE da parete IP44 2P+T 32 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 20.5 | 19.8 | +3,5%
AR91316 | 8031234130593 | Presa CEE da parete IP44 3P+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 15.2 | 14.6 | +4,1%
AR91332 | 8031234130661 | Presa CEE da parete IP44 3P+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 24.3 | 23.4 | +3,8%
AR91416 | 8031234130739 | Presa CEE da parete IP44 3P+N+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 17.1 | 16.4 | +4,3%
AR91432 | 8031234130807 | Presa CEE da parete IP44 3P+N+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 27 | 26.1 | +3,4%
AR92216 | 8031234130876 | Presa CEE da parete IP67 2P+T 16 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 18.8 | 18.1 | +3,9%
AR92232 | 8031234130944 | Presa CEE da parete IP67 2P+T 32 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 29.9 | 28.9 | +3,5%
AR92316 | 8031234131019 | Presa CEE da parete IP67 3P+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 22.4 | 21.4 | +4,7%
AR92332 | 8031234131088 | Presa CEE da parete IP67 3P+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 35.5 | 34.1 | +4,1%
AR92416 | 8031234131156 | Presa CEE da parete IP67 3P+N+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 25 | 23.9 | +4,6%
AR92432 | 8031234131224 | Presa CEE da parete IP67 3P+N+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 39.9 | 38.2 | +4,5%
AR93216 | 8031234131293 | Presa CEE da quadro diritta IP44 2P+T 16 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 10.7 | 10.2 | +4,9%
AR93232 | 8031234131361 | Presa CEE da quadro diritta IP44 2P+T 32 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 16.9 | 16.2 | +4,3%
AR93316 | 8031234131439 | Presa CEE da quadro diritta IP44 3P+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 12.5 | 12 | +4,2%
AR93332 | 8031234131507 | Presa CEE da quadro diritta IP44 3P+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 20 | 19.2 | +4,2%
AR93416 | 8031234131576 | Presa CEE da quadro diritta IP44 3P+N+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 14 | 13.4 | +4,5%
AR93432 | 8031234131644 | Presa CEE da quadro diritta IP44 3P+N+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 22.4 | 21.4 | +4,7%
AR95216 | 8031234131712 | Spina CEE mobile IP44 2P+T 16 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 8.3 | 7.94 | +4,5%
AR95232 | 8031234131781 | Spina CEE mobile IP44 2P+T 32 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 13.3 | 12.7 | +4,7%
AR95316 | 8031234131859 | Spina CEE mobile IP44 3P+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 9.78 | 9.36 | +4,5%
AR95332 | 8031234131927 | Spina CEE mobile IP44 3P+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 15.6 | 15 | +4,0%
AR95416 | 8031234131996 | Spina CEE mobile IP44 3P+N+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 10.9 | 10.5 | +3,8%
AR95432 | 8031234132061 | Spina CEE mobile IP44 3P+N+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 17.4 | 16.7 | +4,2%
AR96216 | 8031234132139 | Spina CEE mobile IP67 2P+T 16 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 11.8 | 11.4 | +3,5%
AR96232 | 8031234132207 | Spina CEE mobile IP67 2P+T 32 A 230 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 18.8 | 18.2 | +3,3%
AR96316 | 8031234132276 | Spina CEE mobile IP67 3P+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 14 | 13.5 | +3,7%
AR96332 | 8031234132344 | Spina CEE mobile IP67 3P+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 22.4 | 21.5 | +4,2%
AR96416 | 8031234132412 | Spina CEE mobile IP67 3P+N+T 16 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 15.8 | 15.1 | +4,6%
AR96432 | 8031234132481 | Spina CEE mobile IP67 3P+N+T 32 A 400 V | Prese e spine CEE | D | 1 | pz | 24.8 | 24 | +3,3%
Legenda: Novità = articolo nuovo a listino · Fuori produzione = non più prodotto, disponibile fino a esaurimento scorte di magazzino Arvani · Ad esaurimento = in uscita, ordinabile finché disponibile · Sostituisce = nuovo codice di un articolo esistente.